Приложение

к  решению Тульской городской

Думы от 26.05.2010 № 3/61

Нормативы потребления тепловой энергии

на отопление в муниципальном образовании город Тула

| Группы жилых домов | Расчетный норматив тепловой энергии на отопление |
| --- | --- |
|  | для жилых помещений | в т.ч. для МОП |
|  | Гкал/год м2 | Гкал/мес. м2 | Гкал/год м2 | Гкал/мес. м2 |
| 1. Кирпичные 1-5 этажей | 0,192 | 0,016 | 0,0141 | 0,0012 |
| 2. Кирпичные выше 5 этажей | 0,179 | 0,015 | 0,0185 | 0,0015 |
| 3. Смешанные (брусчатые, бревенчатые, и смешанные) | 0,192 | 0,016 | 0,0123 | 0,0010 |
| 4. Железобетонные | 0,189 | 0,016 | 0,0237 | 0,0020 |
| 5. Панельные 1-5 этажей | 0,189 | 0,016 | 0,0139 | 0,0012 |
| 6. Панельные выше 5 этажей | 0,176 | 0,015 | 0,0203 | 0,0017 |
| 7. Монолитные | 0,189 | 0,016 | 0,0312 | 0,0026 |
| 8. Шлакоблочные | 0,195 | 0,016 | 0,0144 | 0,0012 |

Gor/duma